河南省天然药物提取和医疗技术应用工程研究中心

实验室管理规章制度

2024年3月制

郑州铁路职业技术学院护理学院制

目  录

实验室安全管理条例	1

实验室管理制度	3

网络信息安全承诺书	4

日常工作管理条例	6

实验室门禁管理办法	8

实验室卫生制度	9

实验室卫生管理条例	10

细胞间卫生制度	11

细胞间管理制度	12

仪器设备管理条例	13

精密仪器设备管理条例	14

实验室“三废”处理管理条例	16

试剂室管理制度	18

科研设施和仪器开放共享实施细则（试行）	19

河南省天然药物提取和医疗技术应用工程研究中心现有三个科研子平台

## 实验室安全管理条例

实验室管理人员负责本实验室的安全，消防管理工作，认真执行上级各项安全、消防规定。

- 具有大型仪器设备的实验室，要有严格、科学规范的操作规程，并张贴在醒目的位置，在使用这些仪器设备时，要严格遵守操作规程。

- 在使用仪器设备期间，实验室要有专人值班，不得调岗。

- 实验室仪器设备应建立台账本，借出应由有关负责人同意并办理登记手续后方可进行，并及时催还。

- 若因实验需要，使用易燃、易爆、易蚀试剂时，要善保管，妥善处理；对具有危险性实验要有防护、预防措施。

- 严禁在实验室内吸烟，烧水做饭和住宿；要注意防火、防盗；加强安全，防火设施的维护，严禁挪作它用。

- 实验室在工作期间，用电量不得超过本室所能承受的额定负荷，严禁违章用电，严格遵守电气设备操作规程；经常检查室内水、电、气设施，发现问题，及时检修处理，确保实验设备符合安全规定，处于正常状态。

- 实验室工作人员必须熟悉有关的消防常识，掌握常用灭火器材的使用方法，消防器材应放在醒目易拿的位置，能及时果断处理突发事故。

- 对于学生进入实验室，必须有专门老师负责，并对学生进行安全消防知识教育、安全用电教育、仪器设备安全操作规程教育。

- 在下班时间和节假日期间，实验室工作人员应做到关水、关气、关电，并逐一检查，确保安全无误后，关好门窗，方可离开。

- 因工作需要，非本实验室人员进入进行实验时，本实验室应有专人协助工作，监督执行有关的安全规定。

## 实验室管理制度

- 实验室内配置仪器，使用时需在仪器使用记录本上登记信息后才能使用。要求：字迹工整，日期时间如实填写。

- 做细胞实验使用生物安全柜时要提前预约，使用完请擦拭干净以备他人后续使用。

- 为了实验人员的自身安全，实验室不允许穿露脚趾的鞋。

- 使用酒精灯，电磁炉、微波炉、水浴锅，高压灭菌锅时，人必须在旁边看守。使用完，及时关闭，以免发生意外。

- 使用有毒、有害、有气味等的有机试剂，必须在通风橱完成。

- 值日生按照值日制度，认真执行值日，为大家营造一个干净舒适的科研环境。

- 实验室为科研区域，不允许存放饮料，零食、看视频、喝水。

- 实验人员进入实验室必须穿实验服，不用时请挂在晾衣架上，摆放整齐。

- 注：若发现上述情况违规者，第一次违规登记，第二次停实验一周，方可继续实验，第三次停止进入实验室。

## 网络信息安全承诺书

本人郑重承诺严格遵守承诺书的有关条款，如有违反承诺书有关条款的行为，本人承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、严格遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

二、保证不利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。

三、本人愿意接受公安机关的监督和检查,如实主动提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处通过国际联网的计算机信息网络违法犯罪行为。

四、本人承诺不通过互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

1. 反对宪法所确定的基本原则的；

2. 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

3. 损害国家荣誉和利益的；

4. 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5. 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

6. 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7. 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

8. 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9. 含有法律法规禁止的其他内容的。

五、本人承诺不从事任何危害计算机信息网络安全的活动，包括但不限于：

1. 未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的。

2. 未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的。

3. 未经允许，对计算机信息网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的。

4. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的。

5. 其他危害计算机信息网络安全的。

六、若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规的，本人直接承担相应法律责任，造成河南省天然药物提取和医疗技术应用工程研究中心信息泄露、财产损失的，由本人直接赔偿。

七、本承诺书自签署之日起生效并遵行，违反上述承诺，自愿承担相应主体责任和法律后果。

承诺人：

日  期：    年   月   日

## 日常工作管理条例

为营造一个良好的工作环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，依据国家实验室规范，结合实验室具体情况，特制定本管理制条例，所有进入实验室工作人员必须遵守本管理条例。

- 实验室工作人员进入实验室必须穿戴工作服，新进人员（包括短期参观学习培训者）未经培训不得进入实验室开展实验，不得将与实验室无关人员带入实验室。

- 参观访问必须征得实验室负责人同意，方可在实验室管理人员引导下进入实验室，关键实验数据和实验材料不准私自外泄和外传。

- 保持实验室干净、卫生、整洁、实行轮流值日制度，不任意堆放杂物，临时用物品要摆放整齐。实验结束之后及时整理工作台面。实验室负责人定期对实验室卫生、安全组织检查。

- 实验室禁止吸烟,不得在实验室大声喧哗、饮食和从事与实验无关的活动，不准在实验室留宿。

- 设备使用严格执行操作规程，设备运行过程中操作人员不得远离，如果远离必须委托他人照管，使用结束将仪器复位，大型仪器设备必须认真填写使用记录。

- 实验室任何仪器设备，使用前了解潜在的安全风险及防范措施，注意人身及设备的安全。未经允许不得随意动用，未经负责人同意，不得随意将仪器拆卸或携出实验室外使用。

- 不得用本实验室仪器设备、药品、实验材料为外部人员做实验，如若发现，实验室有权处罚当事者。

- 每天实验结束后要将实验用品归位，做好实验记录，及时将实验记录归纳存档。

- 下班前认真检查水、电、门窗、做好防火、防爆、防盗和设备防潮工作。

- 凡在本实验室工作的人员违反实验室规章制度，本实验室有权进行批评教育，情节严重，造成重大损失的，将按规定进行处罚。

## 实验室门禁管理办法

1.实验室门禁的使用

  - 实验室门禁密码、钥匙只限中心工作的正式人员录入使用，严禁非本校人员独立使用；

  - 对需要办理门禁的学生或老师，由当事人向门禁管理人员提出申请，登记信息，管理人员将信息提交至中心主任，中心主任核实批准后予以注册；

2.信息的注销

因员工调动、离职、学生毕业等原因离开中心办理工作移交手续时，门禁管理人员需统计好名单，从门禁系统上删除信息。

注：每位老师或学生录入门禁系统，必须做好记录，备案，中心主任同意后，才能注册信息。

请大家规范自己行为，切勿不经允许带外人进入，监控都有记录！

## 实验室卫生制度

- 公共实验室、试剂室打扫及拖地，每两周一次；（地面有脏的地方，随时打扫）

- 公共实验室、试剂室的实验台面、水槽，有脏的随时清洁；

- 公共实验室、试剂室等垃圾需及时清理。

- 每天最晚离开实验室的工作人员注意检查实验室门窗、水电开关、仪器状态，需要关的请及时关上，有特殊情况及时向实验室管理老师汇报。

## 实验室卫生管理条例

- 实验室卫生工作是实验室管理工作的重要方面，各实验室根据实验室具体情况，制定出本室的卫生管理工作实施细则。

- 各实验室指定专人负责卫生工作，定措施，定期检查卫生管理制度执行情况。

- 实验室必须经常清扫、整理和通风，以保持室内和环境卫生，做到门窗、玻璃、天花板、墙壁无破损、无灰尘，地面无积水、无垃圾。

- 实验室内的仪器设备、实验台架、凳和各种设施摆放整齐、布局合理，并经常擦拭，保持无污渍、无灰尘。

- 每次实验完成，必须及时做好清洁整理工作。对实验所用的标本、药品、试剂材料等须按有关规定及时妥善处理，不得随意丢弃。仪器设备、工具、器皿等及时洗刷、清理。

- 实验室是教学科研工作的重要场所，任何人不得在实验室内堆放杂物，实验室内禁止存放私人物品。

- 实验室负责人要经常做好对学生和工作人员的宣传教育工作，提高维护实验室卫生的自觉性，对违反实验室卫生管理规定的人员进行批评教育，直至严肃处理。

## 细胞间卫生制度

- 细胞间清洁消毒

- 细胞间清洁用消毒剂：75%乙醇  含氯试剂—84

- 细胞间清洁频次：每两周进行一次清洁、消毒，打扫完照紫外。

- 清洁消毒程序

- 用消毒液对细胞间地面、门、墙面、进行清洁消毒（拖地、擦拭）。用纯净水再次对细胞室设备、桌面、地面进行清洁消毒（拖地、擦拭）。

- 清洁用具及时进行清洁，并存放到相应位置，不得随意乱放。细胞间清洁用具专用于细胞间清洁，不得与实验室等处的清洁用具混用。

- 二氧化碳培养箱托盘中水分充足（实验人员及时提醒管理人员添加灭菌纯化水，不得出现水使用完的现象。

- 中间缓冲间拖地、桌面整理、清洁。

- 细胞间为一个特殊的实验环境，请大家务必严格按照要求清洁消毒。

## 细胞间管理制度

- 细胞培养皿、培养瓶写清楚信息。如张三培养MCF-7，4.28传代，需写清楚信息：zs,MCF-7,4.28（若信息不清楚，检查老师直接扔）。

- 显微镜光圈调到最小，再关机，及时登记。

- 生物安全柜预约使用，使用前后，安全柜擦拭干净。

- 生物安全柜中不要放任何细胞间使用的私人物品。

- 移液器使用完，调到最大量程，用棉球擦拭使用过的移液器。移液器摆放整齐，如若发现，以最后一个登记者为准。

- 电动移液器正确放置。

- 非细胞间人员不得入内，若特殊情况，请告知。

- 生物安全柜使用前后使用擦手纸进行擦拭。

- 做细胞实验，穿细胞间白大衣，带手套、口罩、鞋套。

- 实验产生的垃圾，实验者使用垃圾袋及时拿出细胞间。

- 细胞间门口垃圾，及时倒掉。

- 细胞培养箱内的灭菌水，实验人员需注意及时添加。

注：以上事项若发现违规者，第一次违规登记，第二次停止实验两周，方可继续做细胞实验。

## 仪器设备管理条例

为加强仪器设备的使用、维护和管理，最大限度地为科研、教学服务，特制定本条例。

- 实验室主管全面负责仪器设备的验收、安装、调试、维修及日常的技术、运行和操作人员培训及管理工作。

- 大型仪器设备由专人负责，管理人（或操作人员）1-2人，负责该仪器设备的运行，参加验收、安装和调试，定期对仪器设备进行保养、维护，并完成对相关科研人员的操作和使用进行培训和考核。

- 使用仪器设备必须按《仪器设备管理手册》中规定的办法和程序履行各种手续，未经培训和考核不合格者不得上机。对于专人操作的贵重精密仪器设备，任何人不得擅自上机操作。

- 一旦仪器设备发生故障，必须立即报告仪器设备负责人并填写故障报告单，禁止自行拆卸和修理。

- 仪器设备的附件、零配件、必要的物品由该设备管理人管理，若需要增置，由负责人提出书面申请，经批准后才能购买。

## 精密仪器设备管理条例

一、为了进一步加强实验室教学及科研精密贵重仪器设备的管理，充分发挥精密仪器设备的作用，更好地为教学、科研工作服务，特制订本管理办法。

二、根据有关规定，结合实际，确定本办法管理的范围为：

1.单价在40万元及以上的大型精密贵重仪器设备；

2.单价虽不足40万元，但属于成套购置或配套使用，整套价格超过或达到20万元的大型精密贵重仪器设备；

3.其它稀缺而有较高精度的仪器设备。

三、大型精密贵重仪器设备的管理

1.大型精密贵重仪器设备的申购、审批、购置、验收按《郑州铁路职业技术学院仪器设备管理办法》执行。

2.大型精密贵重仪器设备必须逐套制定操作规程，建立使用、维修、运行记录。

3.每台大型精密贵重仪器设备必须选派专人管理，管理人员必须工作认真负责，熟悉所管仪器设备的结构、性能，精通操作，并能够承担保养维护、技术培训及开发应用等任务。

4.由学校委派外出学习带回的有关资料，应交实验室存档。

五、大型精密贵重仪器设备的维修和重大事故的处理

1.大型精密贵重仪器设备的维护应立足于自力更生，要加强培养自己的维护人员，如有故障原则上聘请专业技术人员进行维修或送到指定维修点维修。

2.大型精密贵重仪器设备发生事故，应及时向学校报告。查明原因，属于责任事故者应追究责任并视情节轻重，给予批评教育，赔偿经济损失，直至纪律处分。

六、大型精密贵重仪器设备的借用、调拨、报废

一般不外借，特殊情况借用需要办理一定手续。需要报废的大型精密贵重仪器设备，学院要认真组织技术鉴定，确实符合报废条件的经主管领导审批后，办理报废、销帐手续。

## 实验室“三废”处理管理条例

- 为进一步加强实验室的规范管理，保障教学、科研工作的顺利进行，保护师生身体健康，做好有毒、有害废液和废旧化学品（以下称废固）的安全处理工作，防止环境污染，特制订本条例。

- 适用于实验室所产生的废水、废气、废渣的处理。

- 实验室“三废”是指列入《国家危险废物名录》，直接排放会造成环境污染的实验废气、废液和固体废物。

- 师生工作人员必须树立环境保护意识，不能随意掩埋、丢弃有毒、有害废固，不能随意倾倒有毒、有害废液。

- 各实验室设置专人负责实验工作中使用和产生的有毒、有害废液、废固的管理工作；设置专门容器，随时分级、分类收集实验室有毒、有害废液和废固，定点存放，安全保管，保证相关实验室“三废”处理过程中的技术安全。

- 实验室负责人要定期汇总“三废”的收集情况，建立危险废物存放和处置的信息档案。

- 尽量避免使用危险化学品、有毒有害化学品做实验，必须使用的，应遵循“现用现买，用多少买多少”的原则，购买量、使用量、库存量均要保持最低水平。

- 各实验室每做一个使用危险化学品、有毒有害化学品的实验，均要在实验室日志上详细记录所使用危险化学品的名称、数量，所产生实验废物的处置情况。严禁随意倾倒、堆放、焚烧、填埋或混入生活垃圾排放危险废物。

- 按照“谁管理，谁负责”的原则，依照本制度和有关法律、法规的要求，加强对实验室“三废”物质的管理、监督和检查。

- 实验室定期将所收集的化学废物、废液送往指定环保公司统一进行处理。

- 所有未尽事情，参照有关法律法规执行。

## 试剂室管理制度

- 试剂由专人负责管理，除管理人员和实验室工作人员外，任何人不得随意进入试剂室。 管理人员在购入试剂后将各类试剂分类合理存放；易燃、易爆、剧、强腐蚀品不得混放。

- 易制毒、易制爆试剂严格按照学校要求的流程采购、使用、存放、销毁。易制毒、易制爆试剂要求逐项登记建帐，领用该类物品时，要进行登记，签名，注明用途和用量；并且要求易制毒、易制爆试剂由专人保管，双人双锁，存放在危险品专用柜。

- 储存的易燃、易爆试剂应避光、防火、防电等，实验室存放的易燃、易爆物品，要制定合理的储存量，严禁过量且包装容器应密封性好。

- 试剂室内严禁烟火，经常通风，保持清洁卫生。

- 实验室任何人不得随意出借试剂，如有违犯，从严处理。

- 管理人员要定期对试剂进行清点，了解试剂消耗情况，根据实验室课题进展需要，提出计划，及时采购补充。

## 科研设施和仪器开放共享实施细则（试行）

第一章   总 则

第一条 为加强护理学院仪器共享的规范化建设与管理，促进仪器设备的合理配置和资源共享，充分发挥其使用效益，根据《郑州铁路职业技术学院科研设施和仪器开放共享管理办法（试行）》等相关规定，结合学院实际情况，特制定本管理办法。

第二条 本办法中的仪器设备是指纳入学校固定资产管理，用于教学、科研的检测仪器、实验装置设施等。主要包括单台套原值10万元及以上用于科学研究和技术开发等科技创新活动的各类科研基础设施和科学科研设施和仪器（涉密及法律法规另有特殊规定的除外）。原则上单台套价值在50万元及以上的科研设施和仪器，必须纳入省共享服务平台管理；单台套价值在10万元（含）～50万元的科研设施和仪器全部纳入学校“共享设备”平台管理。

第三条  护理学院科研设施和仪器开放本着“专管负责、开放共享、有偿使用”的原则，利用学校大型仪器共享管理平台对校内外预约开放使用。

第四条 资源共享宗旨：

（一）提高大型仪器使用效率，实现资源共享。

（二）探索和建立多渠道、多元化的大型仪器共建共享的运行模式。

（三）合理配置科技资源，最大限度地杜绝重复购置和盲目引进现象。

第二章   开放原则

第五条 学院仪器实行对本院、本校以及外单位开放的原则，优先满足本院、本校教学科研需求的前提下向校内外开放共享。涉及实验教学的仪器设备，需在保障本院实验教学的前提下提供共享服务。

第六条 本着讲求实效、资源高效利用的原则，根据我院实际情况，将分阶段逐步开放我院仪器设备资源。

第七条 列入开放共享范围的仪器设备均需纳入学校“共享设备”平台管理。参加开放共享的大型仪器设备必须状况良好，具备正常运行开放使用的条件。

第三章   组织管理

第八条 护理学院科研设施和仪器开放共享实行学院和仪器管理员两级管理体系。学院在学校科研设施和仪器开放共享管理工作领导小组的领导下全面负责平台开放共享的组织管理。仪器管理员负责仪器设备开放共享的日常管理和仪器设备开放共享工作的具体实施。学院和仪器管理员各负其责、相互配合，共同完成科研设施和仪器开放共享工作。

第九条 学院职责：

（一）负责科研设施和仪器开放共享的制度建设、运行管理、仪器档案管理、资源整合、协调管理、组织开展仪器培训等。

（二）负责学院仪器共享平台建设，公布开放共享仪器名称、功能、技术指标、收费标准及预约使用情况等信息。

（三）负责传达仪器相关各项通知要求、工作安排，组织协调各仪器负责团队完成学校下发的各种数据报送、大型仪器设备效益考核等工作。

第十条 仪器管理员职责：

（一）负责仪器的预约审核、开放使用、试剂耗材订购、仪器维护保养等日常工作。

（二）指定专人负责管理，需培训上岗，并负责对其他测试人员提供指导。

（三）建立健全仪器设备运行、维护制度和开放服务规范，操作规程、注意事项等，监督执行实验室的安全管理制度。

（四）每年应配合学院完成大型仪器效益考核、数据报送、仪器培训等工作。

第四章   成本分担

第十一条 为保证仪器设备开放共享的可持续性，开放共享按照成本补偿和非盈利原则进行合理的成本核算，参照校内外同类仪器设备收费情况，结合我院实际，制定公开透明的仪器收费标准。收费标准按照院内、校内、校外三种价格标准。

第十二条 仪器收费标准经学院党政联席会审核通过，上报学校，按照校内相关流程审核通过后公布实施。

第十三条 收取的仪器使用费，统一进入学校收入账户，由学校统筹管理。任何管理人员不得私自收取仪器设备使用费，不得将收取的使用费交其他部门或单位管理。

第十四条 学校根据仪器设备运行及开放共享情况返还到平台的维修基金，学院将严格按照学校规定的支出内容进行管理，主要用于仪器共享平台维护管理、人员培训，设备管理人员和操作人员补贴，科研仪器维护维修、耗材购置等。

第五章   预约制度

第十五条 学院仪器采用预约登记制度。使用前联系仪器管理员进行预约，管理员批准通过后按照预约时间使用仪器，使用后须在仪器记录本上完成使用登记。

第十六条 仪器须至少提前两天、至多提前两周预约。若因特殊原因不能按预约时间使用仪器的，务必提前一天取消预约，并告知管理人员，否则将按照实际预约时间收费。

第六章   安全使用原则

第十七条 测试人员应遵守实验室安全工作制度和有关技术安全操作规程，并服从管理人员的合理安排和调度进行实验。安全规范操作，首要保障人员安全，同时保证仪器安全。

第十八条 在使用平台仪器前，应确保已经熟悉仪器的操作及熟知所使用仪器的注意事项。仪器使用必须严格按照仪器操作规程进行。一经发现未按规定规范使用仪器，将按相应的规定予以处罚。未按仪器操作规程使用所引起仪器损坏及相关责任，由使用者承担。

第十九条 仪器使用过程中若发生故障应及时说明，以便及时维修，保证仪器的正常使用。

第二十条 完成测试后，必须认真检查所用仪器设备的状态，如实填写仪器使用记录，带走所有实验样品、实验垃圾及其他个人物品，保持仪器设备以及实验环境的整洁，不得乱扔垃圾。若发现仪器使用结束不取出样品等违规现象，仪器管理老师可自行处置样品，由此造成的后果由测试者自负。

第二十一条 离开实验室前，必须认真检查水、电、门、窗等，以保证实验室安全。

第二十二条 任何人不得擅自在仪器室过夜。如确因实验需要、且危险性较小的测试，由实验者本人申请，报学院批准、备案后，方可在实验室进行通宵实验。

第七章   附则

第二十三条 对以上条款未涵盖的实验室相关事项按国家法律法规和高校相关实验室管理规章制度等加强管理。

第二十四条  本办法解释权归护理学院。